竞争性磋商项目内容
一、项目名称、最高限价
1．项目名称：遂宁市八角亭公墓管理所园区厕所维修改造项目
2．最高限价：本项目最高限价为 ¥8.38万元（超过最高限价作无效报价处理）。
二、项目内容及要求 
1．项目内容
根据园区管理需求，实施园区厕所维修改造。拟计划设置男厕1间（其中设置4个蹲便器，4个小便器），女厕1间（其中设置5个蹲便器），对房间布局进行适当调整；室内外墙面贴墙砖翻新；屋顶重新进行防水处理，在室外增设洗手台；改造水、电管线等。
2．施工清单：    [image: image1.png]



3．设计图：     [image: image2.png]



三、商务要求
（一）售后服务
成交供应商应提供 7*24 小时技术支持，在用户遇到技术问题时，应在 1 小时 内响应，如需现场服务的，需要派出具有排除故障能力的技术人员在 5 小时内到 达现场,8 小时排除故障，8 小时不能排除故障的，成交供应商需向采购人提交书 面解决方案，2 天内必须排除所有故障。 
（二）施工地点、完工时间
1．施工地点：遂宁市船山区广德路八角亭公墓管理所；
2．完工时间：合同签订之日起30个日历天内完成施工并通过验收。
（三）验收要求
本项目将严格按照行业相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。
1．采购人可以根据采购项目的需要临时组建验收小组，也可以成立日常的验收小组。验收小组由熟悉掌握该采购项目人员单数组成。验收小组由采购人成立，其工作情况代表采购人履行验收工作职责。验收小组在工程竣工后实施验收，做好验收记录。
2．验收小组完成验收后，出具验收报告。验收报告的内容包括：实施验收过程基本情况陈述，采购项目验收情况介绍，验收结论性意见。验收小组的验收记录作为附件备查。成交供应商凭验收报告到采购代理机构办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
（四）付款方式
合同签定后乙方才能组织工程施工，待工程竣工验收合格，工程结算后送第三方审计，审计报告最终确定工程金额，甲方支付审计金额的95%，余5%作为工程质保金，质保期（工程竣工验收合格并交付使用后1年）满10个工作日内全额支付给乙方（无息）。










