# 竞争性磋商项目内容

## 一、项目名称、最高限价

1．项目名称：遂宁市八角亭公墓管理所办公用房维修改造项目

2．最高限价：本项目最高限价为 ¥ 9.6万元（超过最高限价作无效报价处理）。

## 二、项目内容及要求

## 1．项目内容

根据园区管理需求，实施办公用房维修改造。将市八角亭公墓现有的客户接待大厅和小卖部两处工作用房进行维修改造，改造后将设置办公室5间，客户接待室1间，监控室1间，厨房1间；对屋面重新进行防水处理，墙面重新喷漆、贴纸面砖；改造水、电、通信管线，满足实际工作需求。

2．施工清单：

- 3．设计图：

- 三、商务要求

- （一）售后服务

1．在规定的质量保修期内，供应商应对由于工艺、材料和安装等缺陷等造成的损失和故障负责；

2．质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后4小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；

3．供应商须提供服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

4．承诺保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。

## （二）施工地点、完工时间

1．施工地点：遂宁市船山区广德路八角亭公墓管理所；

2．完工时间：合同签订之日起30个日历天内完成施工并通过验收。

- （三）验收要求

本项目将严格按照行业相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

1．成立验收小组

采购人可以根据采购项目的需要临时组建，也可以成立日常的验收小组。验收小组由熟悉掌握该采购项目人员单数组成。验收小组由采购人成立，其工作情况代表采购人履行验收工作职责。

2．验收

验收小组在工程竣工后实施验收，做好验收记录。

3．出具验收报告

验收小组完成验收后，出具验收报告。验收报告的内容包括：实施验收过程基本情况陈述，采购项目验收情况介绍，验收结论性意见。验收小组的验收记录作为附件备查。验收小组成员应在验收报告上签字，对验收报告内容负责。

- （四）付款方式

工程验收合格后，采购方将进行竣工结算审计，按审计结算金额一次性支付款项，成交人须向采购方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。