
川老龄办〔2017〕50号


四川省老龄工作委员会办公室

关于下发《四川省老年大学（学校）安全生产工作制度》的通知
各市（州）老龄办：

《四川省老年大学（学校）安全生产工作制度》经四川省老龄工作委员会办公室2017年第14次主任办公会讨论通过，现下发你们，请严格执行。

                        四川省老龄工作委员会办公室

   2017年6月26日
四川省老年大学（学校）安全生产工作制度

第一章　总　 则

第一条　为了维护老年大学（学校）正常的教学秩序，保障教职员工及学员人身、财产安全和老年大学（学校）公共财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》等法律法规，结合全省老年大学（学校）教育教学实际，制定本制度。

第二条　本制度适用于各级老龄办管理的老年大学(学校)。

第三条　老年大学（学校）安全生产工作（以下简称“安全工作”）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，遵循“主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责”和“谁主管、谁负责”的原则。

第四条　安全工作主要内容：

（一）贯彻安全法规。根据安全生产的法律、法规，健全老年大学（学校）安全工作制度，设立安全工作领导小组，通过安全生产法律、法规宣传工作，确保安全生产法律、法规落到实处。

（二）开展紧急处置。事故发生后启动应急预案，尽最大努力减少人员伤亡和经济损失。

（三）参与综合治理。配合校园所在社区做好综合整治协调工作，主动维护校园周边的环境安全。

第二章  安全工作职责

第五条　老龄办对老年大学（学校）安全工作履行下列职责：

（一）对贯彻落实国家和上级有关安全生产法律、法规、方针、政策、标准、规范予以指导；

（二）按照《城镇老年人设施规划规范》(GB50437-2007)、《养老设施建筑设计规范》(GB50867-2013)、《无障碍设施规范》(GB50763-2012)的要求，加强对老年大学（学校）适老化建设和改造的指导、检查。

（三）督促、指导老年大学（学校）建立健全和落实安全工作责任制；

（四）实施安全生产工作目标管理，督促老年大学（学校）安全工作与教学教育工作同计划、同布置、同落实；

（五）制定年度《安全生产目标责任书》；

（六）组织、指导排查事故隐患并督促整治。对学校安全生产检查和专项检查中发现的隐患，老龄办应及时下发整改通知单，责任学校须及时制定整改措施，落实责任人，明确整改时限和过渡预案，并由老龄办组织整改验收。

（七）协助安全事故调查，配合做好事故善后工作，落实事故处理的有关决定。

第六条　老年大学（学校）履行下列安全工作职责：

（一）健全领导机构。建立老年大学（学校）安全工作领导机构，实行校长负责制；根据现有管理层级设立安全员。分管安全生产工作的校领导协助校长统筹协调和综合管理安全生产工作，对学校安全生产工作负综合管理领导责任。其他校领导对负责工作范围及分管工作的安全生产工作负重要领导责任。

（二）落实工作责任。根据老年大学（学校）安全工作制度规定，将安全工作责任落实到相关人员。

（三）完善管理制度。安全工作制度应当包括安全工作责任制的落实、应急处置程序、安全教育、安全检查、安全工作档案、卫生防疫、特异体质学员信息等内容。

（四）配备安全器材。保障必要的安全工作经费，按照消防、用电、用气等安全管理要求，配备必要的灭火器材、急救器材等，防患于未然。

（五）进行适老化建设和改造。要严格按照《城镇老年人设施规划规范》(GB50437-2007)《养老设施建筑设计规范》(GB50867-2013)《无障碍设施规范》(GB50763-2012)的要求，对老年大学（学校）进行适老化建设和改造。

（六）加强安全管理协调。配合属地管理部门依法维护老年大学（学校）周边安全秩序，为教育教学提供安全保障。

（七）化解安全风险。结合实际购买单位（团体）意外综合保险，宣传、鼓励、支持学员个人购买意外伤害保险。

（八）管理设备房产。老年大学（学校）出租或借用的房屋、场地和设施设备的安全，应当与当事单位或个人，以书面形式约定安全工作责任和义务。

第三章　经常性安全工作

第七条　加强安全教育。老年大学（学校）应当有针对性地对教职员工和学员集中开展用电、用气、交通法规等内容的安全教育。每个学期的安全教育不得少于2次，确保教育内容人人知晓。

第八条　定期安全排查。按照安全工作制度、设施设备使用要求，定期对教学、办公和活动场所等所属区域进行安全检查，有针对性地排除安全隐患。

第九条　从事特种设备操作的人员必须接受安全生产监督管理部门认可的安全技术培训，并经考核合格后持证上岗。持证人员必须按要求年限进行复审。

第十条　保障大型活动安全。老年大学（学校）组织学员参加校内外大型集体活动，应当采取下列安全措施：

（一）成立临时的安全管理组织机构；

（二）有针对性地对学员进行安全教育；

（三）安排必要的管理人员，明确所负担的安全职责；

（四）制定安全应急预案，配备相应设施；

（五）购买团体（短期）综合意外保险。

第十一条　确保外出教学安全。需要离开校园开展教育教学活动，学校应实行审批制度，并遵循教学规范、符合学员生理特点和身体健康状况，在落实安全防范措施的基础上进行。杜绝擅自开展外出教育教学活动。

第十二条　组织逃生演练。每学期至少开展一次针对火灾、洪水、地震等灾害事故的紧急疏散演练，使教职员工和学员熟知逃生路线，掌握避险、自救方法。

第十三条　加强门卫管理。落实好门卫管理制度，建立校外人员入校的登记或者验证制度，禁止无关人员和车辆进入校园，禁止与教育教学无关的有毒有害危险品、动物和管制器具等带入校园。

第十四条　保障饮食卫生安全。开设有食堂的老年大学（学校），建立食堂物资定点采购和索证、登记制度与饭菜留验和记录制度，检查饮用水的卫生状况，确保饮食卫生安全。

第十五条　及时处置突发疾病。老年大学（学校）应当做好教职员工和学员身体健康信息、紧急联系人等信息登记，依法保护个人隐私。应当适当关注和照顾特异体质学员，必要时办理休学手续。有条件的老年大学（学校）应当设置医务室，并与就近医疗机构建立联系，以便对突发疾病者及时进行施救和救治。

第十六条　做好设施安全防范工作。老年大学（学校）应当结合实际，在不妨碍紧急情况下逃生和疏散的前提下，采取实体防护措施:

（一）在校园出入口及主干道等处设置车辆减速装置、交通标志，合理划定停车位，确保消防通道和人员疏散畅通；

（二）在校园围墙等周界设施上设置防攀爬装置，有条件的可以安装影像记录和报警装置；

（三）在校园内部地面、楼梯、台阶、卫生间、电梯、窗口、露台、山体、水域、地下设施等易发生绊倒、坠落、滑倒、踩踏、溺水等安全事故的场所、部位，应当根据学员特点设置相应的实体防护设施和温馨提示、警示标志；

（四）在存放贵重物品、危险物品、图书档案、保密资料等物品的重要场所安装符合国家标准的防盗安全门，窗户安装坚固的金属防护栏，按规定使用符合国家标准的保险柜(箱)保管重要物品；

（五）对供水、供电、供气等场所、部位应当设置相应的实体防护设施和警示标志。

第十七条　确保教学网络安全。老年大学（学校）信息网络应当建立符合有关标准和要求的互联网安全保护技术措施，记录并留存有关用户日志信息；重要信息系统应当按照信息安全等级保护工作要求，落实必要的安全防护措施，有效防范计算机病毒、网络入侵和攻击破坏。

第十八条　完善安全档案。老年大学（学校）开展的各项安全工作，包括设施、设备的安全检查，均应记录在案，保存完好。

　　
第四章　安全事故处理

第十九条　出现火情、病情、疫情等突发情况，老年大学（学校）应当及时向有关部门和单位报告，立即启动应急预案进行紧急处置，组织教职员工参与抢险、救助和防护，积极配合救援单位开展救援工作，尽最大努力减少人员伤亡和经济损失。

第二十条　发生教职员工和学员伤亡等安全事故的，学校应当及时报告主管部门和政府有关部门。属于重大事故的，主管部门应当按照有关规定及时逐级上报。

第二十一条　对在安全工作中失职、防范不严、整改不力导致发生安全生产责任事故的责任人，按有关规定严肃处理。

第五章  附  则

第二十二条　本规定自印发之日起施行。
四川省老龄工作委员会办公室                2017年6月26日印发
  —8—
—7—

